Manual do Utilizador

BrainStream

**Equipa LGP 5A**

**BrainLight**

**Developers**

André Pinheiro

David Azevedo

João Monteiro

José Lima

Luís Natividade

Luís Pinto

**MM Delegates**

Nerea Castro

Simão Pereira

**Designers**

Diana Magalhães

Mariana Almeida

**Cliente**

INOVA+

**ÍNDICE**

[1. Produto 3](#_Toc452754809)

[2. Funcionalidades 3](#_Toc452754810)

[3. Instalação 4](#_Toc452754811)

[4. Utilização 4](#_Toc452754812)

[5. Questões de segurança 5](#_Toc452754813)

[6. Resolução de problemas 5](#_Toc452754814)

[7. Questões frequentes 5](#_Toc452754815)

[8. Precauções a tomar e problemas de saúde 6](#_Toc452754816)

[9. Garantia 7](#_Toc452754817)

# 1. Produto

O produto em questão é a plataforma **BrainStream**, versão 0.5. Esta é constituída por uma componente web responsiva, passível de utilização por médicos e administradores, e uma componente em Java compatível com computadores Windows desenvolvida para o uso dos pacientes.

# 2. Funcionalidades

Com a **BrainStream** um paciente poderá ligar qualquer encefalógrafo suportado e:

* Enviar esses dados ao seu médico responsável automaticamente;
* Acompanhar os seus estados de espírito e análises[[1]](#footnote-1) a cada momento[[2]](#footnote-2);
* O médico pode ver as ondas em tempo real e armazenadas no histórico da aplicação;
* Tanto médicos como administradores podem gerir os utilizadores da plataforma;
* Os médicos podem tomar notas privadas e associá-las aos perfis de cada paciente, de modo a apontarem informação que considerem importante sobre cada um;
* Pacientes e médicos podem comunicar através de um sistema de mensagens privadas;
* O paciente pode concentrar-se num pequeno jogo de modo a que o médico possa testar certas características dos seus sinais nesses momentos.

Os dispositivos que podem ser usados com a **BrainStream** são os que forem suportados pela aplicação **BrainLight**, da qual esta faz uso. Numa fase inicial restringir-se-ão ao NeuroSky Mindset e Emotiv Epoc, mas há a possibilidade de serem adicionados mais ao longo do tempo.

# 3. Instalação

A **BrainStream** utiliza a API fornecida pela aplicação **BrainLight**, pelo que esta é um requerimento no computador do paciente que efetua as leituras. Para além disso, basta fazer um duplo clique sobre o ficheiro “BrainStream.jar” e possuir uma ligação à Internet para iniciar a aplicação. No entanto, note-se que tem de ter o Java SE Runtime Environment 8 (JRE8) instalado no seu computador[[3]](#footnote-3). Depois disso, se o sistema operativo não souber com que programa deve abrir o ficheiro “BrainStream.jar”, deverá clicar com o botão direito sobre ele e escolher abri-lo com “C:\ProgramFiles\Java\jre8\bin\javaw.exe” (assumindo que instalou o JRE8 no diretório pré-definido; caso contrário selecione o diretório onde este se encontra seguido de “\bin\javaw.exe”).

Relativamente à utilização por parte do médico e administrador, apenas requer um *browser* e ligação à Internet, podendo fazê-lo a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel.

# 4. Utilização

Esta aplicação foi desenvolvida especificamente para um meio de saúde, permitindo consultas *online* de pacientes que possuam um dispositivo EEG com os respetivos médicos. No entanto, também poderá ser aplicada a meios académicos e de investigação científica, de modo a ter uma plataforma de teste em que cada sujeito pode fazer as tarefas específicadas a partir do conforto da sua casa.

Para além disso, esta plataforma é uma prova de conceito da aplicação **BrainLight**, pelo que pretende também mostrar um exemplo da aplicabilidade da API que foi desenvolvida para essa plataforma e que poderá ser utilizada por outras soluções no futuro.

# 5. Questões de segurança

As fragilidades do software são comuns a qualquer outra aplicação Java (na componente do paciente) e qualquer outra aplicação *web* em Polymer e Firebase (nas componentes do médico e administrador), e incluem quaisquer vulnerabilidades que os dispositivos EEG que se ligam ao computador possam apresentar.

# 6. Resolução de problemas

**6.1 Como médico, consigo ver pacientes que não me estão atribuídos**

Isso deve-se a um *bug* que será corrigido em próximas versões. Neste momento não há solução para esse problema.

# 7. Questões frequentes

**Como paciente, como posso fazer para me registar?**

Apenas um médico ou administrador da plataforma o poderá registar. Por favor, peça ao seu médico uma conta para o seu uso pessoal se achar necessário.

**Como paciente, como sei que estou a enviar os dados para o meu médico?**

Basta clicar no botão “Start sending data” quando se sentir preparado. Quando quiser interromper essa transmissão, clique no botão “Stop sending data” que estará visível no mesmo sítio.

**Como paciente, como sei que os meus dados são apenas lidos pelo meu médico?**

As suas análises e informação privada estão apenas disponíveis para o seu médico; nenhum outro utilizador da plataforma (incluindo os administradores) tem permissões para ver os detalhes da sua conta para além do seu nome e número de utente. Se estiver preocupado com a integridade da conta do seu médico, sugira-lhe pessoalmente que altere a sua palavra-passe.

**Como médico, como posso fazer para me registar?**

Apenas um administrador da plataforma o poderá registar. Por favor, peça a um administrador que o inclua na plataforma se assim o pretender.

**Como médico, como sei que pacientes me estão atribuídos?**

No separador “Patients”, todos os pacientes que vê são os que lhe estão atribuídos. Não tem permissões para ver os outros utilizadores da plataforma.

**Um paciente que eu seguia mudou de médico. Pode também mudar de médico na plataforma?**

Sim. No separador “Patients”, selecione o paciente em questão, e depois clique no botão “transfer”. Ao selecionar o novo médico do paciente e clicar em “send”, irá iniciar um pedido de transferência que terá de ser aceite por um administrador da plataforma. Note que, quando deixar de ser o médico desse paciente, deixará também de ver todas as suas informações.

# 8. Precauções a tomar e problemas de saúde

Os problemas de saúde que poderão surgir devido à utilização da **BrainStream** são os mesmos que a utilização de qualquer outro *software*, em particular a aplicação **BrainLight**, bem como aqueles relacionados com os dispositivos que estiverem a ser usados. Por isso, não há precauções específicas a tomar com a **BrainStream** para além das necessárias para uma correta utilização de um computador ou dispositivo móvel e do dispositivo EEG em uso.

Apesar disso, alertam-se pessoas com fotossensibilidade ou epilepsia para a existência, na plataforma, de gráficos que são atualizados múltiplas vezes por segundo. As alterações rápidas e constantes de valores poderão desencadear sintomas epilépticos, pelo que se aconselha algum precalço ou até abstenção do uso da aplicação por indivíduos que apresentem essas condições.

# 9. Garantia

É assegurado o correto funcionamento desta solução por um período vitalício, desde que sejam asseguradas as dependências necessárias (incluindo as versões especificadas) e a sua utilização em computadores com Microsoft Windows 7, 8 ou 10 (para a aplicação do paciente) e nos *browsers* Google Chrome v50.0 ou Mozilla Firefox v44.0, versões *desktop* ou *mobile* (para as plataformas do médico e administrador).

1. A disponibilidade destas funcionalidades depende do dispositivo que estiver a ser usado. [↑](#footnote-ref-1)
2. Caberá ao médico estipular a que informação o paciente poderá aceder. [↑](#footnote-ref-2)
3. Consultar instruções em: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_jre_install.html#A1097282> [↑](#footnote-ref-3)